УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении гидравлической опрессовки тепловых сетей

(в соответствии с 6.2.13, 6.2.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок)

от 			 2023 года							г. Ростов-на-Дону

Наименование и адрес абонента:

Согласно утвержденного графика подготовки теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному сезону 2023-2024 года в период с    _____            2023г	.  по        _____          2023г.	  ООО «Ростовские тепловые сети» проводят гидравлическую опрессовку тепловых сетей и тепловых вводов повышенным давлением.

В указанный период Вам необходимо надежно отключить всю запорную арматуру, открыть дренажи со стороны РСО с целью исключения повреждений коммуникаций при неисправности запорной арматуры, в тепловых пунктах и системах теплопотребления, организовать дежурство персонала, проинструктированного об их обязанностях и мерах по обеспечению безопасности, на каждом тепловом пункте. А в случае испытания теплового ввода организовать наблюдение за тепловыми сетями от границы раздела до вводных задвижек.

Особое внимание уделить участкам тепловых сетей, проходящим через детские площадки, места движения пешеходов и транспорта, участкам, на которых имелись разрушения из-за коррозионного износа труб и т.п.

При наличии субабонентов, а также других потребителей тепловой энергии, подключенным к Вашим теплопотребляющим установкам, Вам необходимо информировать их о проведении опрессовки и о необходимых мерах безопасности при этом.

До начала опрессовки Вам необходимо проверить герметизацию теплового ввода, предотвращающую проникновение воды в подвальные помещения и технические подполья.

При проведении гидравлической опрессовки теплового ввода (находящегося на Вашем балансе) совместно с опрессовкой тепловых сетей ООО «Ростовские тепловые сети» Вам необходимо направить письменную заявку на имя главного инженера, с обязательным указанием контактного телефона и лица ответственного за данный вид работ.

При обнаружении вытекания воды на поверхность или поступления ее в подвальные помещения при повреждении абонентского ввода, Вам необходимо срочно сообщить об этом в диспетчерскую службу ООО «Ростовские тепловые сети» по тел. 234-89-44. До отключения поврежденного участка Вам необходимо принять меры по ограничению доступа к месту вытекания посторонних лиц, по возможности оградить его в обязательном порядке и оставить на месте вытекания дежурного для предотвращения несчастных случаев до момента прибытия аварийной службы.

Начальник теплового

района «                         »

ООО «Ростовские тепловые сети»

(Подпись)					(ФИО)

Уведомление вручил: 							____________

(Должность, ФИО)

(Подпись)					(Дата)

Уведомление получил:

(Должность, ФИО)

(Подпись)					(Дата)